## Transmission
Protected Sliver Coating 0° AOI |  | Protected Sliver Coating 0° AOI
|  | 波长(nm) | 反射率(%)
反射银+保护涂层 0° AOI |  | Wavelength (nm) | Reflection (%)
|  | 250 | 20.995
反射率(%) | Ravg>95%@450-12000nm | 251 | 21.315
|  | 252 | 21.83
|  | 253 | 22.516
免责声明：此处提供的数据仅供参考。不同批次的性能数据会有轻微变化。有关此数据的使用或可靠性的任何问题，请联系技术支持。 |  | 254 | 23.329
|  | 255 | 24.29
|  | 256 | 25.322
|  | 257 | 26.408
|  | 258 | 27.568
|  | 259 | 27.891
|  | 260 | 28.259
|  | 261 | 28.616
|  | 262 | 28.997
|  | 263 | 29.308
|  | 264 | 29.62
|  | 265 | 29.899
|  | 266 | 30.197
|  | 267 | 30.396
|  | 268 | 30.632
|  | 269 | 30.822
|  | 270 | 30.955
|  | 271 | 31.128
|  | 272 | 31.145
|  | 273 | 31.239
|  | 274 | 31.33
|  | 275 | 31.371
|  | 276 | 31.382
|  | 277 | 31.371
|  | 278 | 31.352
|  | 279 | 31.291
|  | 280 | 31.229
|  | 281 | 31.135
|  | 282 | 31.034
|  | 283 | 30.907
|  | 284 | 30.867
|  | 285 | 30.607
|  | 286 | 30.502
|  | 287 | 30.319
|  | 288 | 30.147
|  | 289 | 29.975
|  | 290 | 29.699
|  | 291 | 29.495
|  | 292 | 29.176
|  | 293 | 28.878
|  | 294 | 28.595
|  | 295 | 28.172
|  | 296 | 27.841
|  | 297 | 27.336
|  | 298 | 26.912
|  | 299 | 26.354
|  | 300 | 25.722
|  | 301 | 25.154
|  | 302 | 24.555
|  | 303 | 23.902
|  | 304 | 23.118
|  | 305 | 22.382
|  | 306 | 21.62
|  | 307 | 20.881
|  | 308 | 20.118
|  | 309 | 19.377
|  | 310 | 18.578
|  | 311 | 17.889
|  | 312 | 17.223
|  | 313 | 16.732
|  | 314 | 16.23
|  | 315 | 15.992
|  | 316 | 15.806
|  | 317 | 15.919
|  | 318 | 16.414
|  | 319 | 17.193
|  | 320 | 18.193
|  | 321 | 19.716
|  | 322 | 21.613
|  | 323 | 24.055
|  | 324 | 26.657
|  | 325 | 29.754
|  | 326 | 33.059
|  | 327 | 36.466
|  | 328 | 40.178
|  | 329 | 43.741
|  | 330 | 47.411
|  | 331 | 50.871
|  | 332 | 54.033
|  | 333 | 56.835
|  | 334 | 59.379
|  | 335 | 61.729
|  | 336 | 63.662
|  | 337 | 65.432
|  | 338 | 66.801
|  | 339 | 68.088
|  | 340 | 69.14
|  | 341 | 70.262
|  | 342 | 70.916
|  | 343 | 71.697
|  | 344 | 72.723
|  | 345 | 73.043
|  | 346 | 73.824
|  | 347 | 74.411
|  | 348 | 74.872
|  | 349 | 75.466
|  | 350 | 75.927
|  | 351 | 76.466
|  | 352 | 76.911
|  | 353 | 77.551
|  | 354 | 78.02
|  | 355 | 78.37
|  | 356 | 78.803
|  | 357 | 79.26
|  | 358 | 79.665
|  | 359 | 80.14
|  | 360 | 80.456
|  | 361 | 80.847
|  | 362 | 81.243
|  | 363 | 81.486
|  | 364 | 81.836
|  | 365 | 82.087
|  | 366 | 82.429
|  | 367 | 82.679
|  | 368 | 82.917
|  | 369 | 83.072
|  | 370 | 83.354
|  | 371 | 83.516
|  | 372 | 83.844
|  | 373 | 83.965
|  | 374 | 84.248
|  | 375 | 84.462
|  | 376 | 84.596
|  | 377 | 84.92
|  | 378 | 85.1
|  | 379 | 85.326
|  | 380 | 85.642
|  | 381 | 85.792
|  | 382 | 86.053
|  | 383 | 86.232
|  | 384 | 86.461
|  | 385 | 86.66
|  | 386 | 86.882
|  | 387 | 87.084
|  | 388 | 87.271
|  | 389 | 87.551
|  | 390 | 87.733
|  | 391 | 87.907
|  | 392 | 88.107
|  | 393 | 88.265
|  | 394 | 88.496
|  | 395 | 88.689
|  | 396 | 88.959
|  | 397 | 89.02
|  | 398 | 89.255
|  | 399 | 89.441
|  | 400 | 89.658
|  | 401 | 89.792
|  | 402 | 89.917
|  | 403 | 90.175
|  | 404 | 90.32
|  | 405 | 90.473
|  | 406 | 90.629
|  | 407 | 90.763
|  | 408 | 90.899
|  | 409 | 91.058
|  | 410 | 91.218
|  | 411 | 91.284
|  | 412 | 91.482
|  | 413 | 91.606
|  | 414 | 91.728
|  | 415 | 91.875
|  | 416 | 92.013
|  | 417 | 92.117
|  | 418 | 92.26
|  | 419 | 92.357
|  | 420 | 92.474
|  | 421 | 92.592
|  | 422 | 92.678
|  | 423 | 92.801
|  | 424 | 92.882
|  | 425 | 92.978
|  | 426 | 93.091
|  | 427 | 93.162
|  | 428 | 93.248
|  | 429 | 93.353
|  | 430 | 93.426
|  | 431 | 93.533
|  | 432 | 93.608
|  | 433 | 93.681
|  | 434 | 93.761
|  | 435 | 93.857
|  | 436 | 93.901
|  | 437 | 93.997
|  | 438 | 94.057
|  | 439 | 94.132
|  | 440 | 94.191
|  | 441 | 94.274
|  | 442 | 94.334
|  | 443 | 94.387
|  | 444 | 94.479
|  | 445 | 94.55
|  | 446 | 94.643
|  | 447 | 94.673
|  | 448 | 94.71
|  | 449 | 94.762
|  | 450 | 94.814
|  | 451 | 94.898
|  | 452 | 94.946
|  | 453 | 94.969
|  | 454 | 95.02
|  | 455 | 95.056
|  | 456 | 95.127
|  | 457 | 95.177
|  | 458 | 95.238
|  | 459 | 95.306
|  | 460 | 95.335
|  | 461 | 95.394
|  | 462 | 95.423
|  | 463 | 95.489
|  | 464 | 95.513
|  | 465 | 95.558
|  | 466 | 95.608
|  | 467 | 95.663
|  | 468 | 95.711
|  | 469 | 95.735
|  | 470 | 95.774
|  | 471 | 95.807
|  | 472 | 95.851
|  | 473 | 95.889
|  | 474 | 95.909
|  | 475 | 95.94
|  | 476 | 95.974
|  | 477 | 96.003
|  | 478 | 96.052
|  | 479 | 96.078
|  | 480 | 96.108
|  | 481 | 96.142
|  | 482 | 96.176
|  | 483 | 96.195
|  | 484 | 96.22
|  | 485 | 96.241
|  | 486 | 96.255
|  | 487 | 96.272
|  | 488 | 96.317
|  | 489 | 96.339
|  | 490 | 96.359
|  | 491 | 96.401
|  | 492 | 96.437
|  | 493 | 96.464
|  | 494 | 96.468
|  | 495 | 96.506
|  | 496 | 96.522
|  | 497 | 96.542
|  | 498 | 96.572
|  | 499 | 96.574
|  | 500 | 96.592
|  | 501 | 96.626
|  | 502 | 96.624
|  | 503 | 96.65
|  | 504 | 96.672
|  | 505 | 96.689
|  | 506 | 96.714
|  | 507 | 96.748
|  | 508 | 96.773
|  | 509 | 96.783
|  | 510 | 96.81
|  | 511 | 96.83
|  | 512 | 96.866
|  | 513 | 96.877
|  | 514 | 96.898
|  | 515 | 96.917
|  | 516 | 96.923
|  | 517 | 96.935
|  | 518 | 96.931
|  | 519 | 96.943
|  | 520 | 96.947
|  | 521 | 96.963
|  | 522 | 96.978
|  | 523 | 96.994
|  | 524 | 97.003
|  | 525 | 97.02
|  | 526 | 97.039
|  | 527 | 97.11
|  | 528 | 97.123
|  | 529 | 97.155
|  | 530 | 97.209
|  | 531 | 97.25
|  | 532 | 97.264
|  | 533 | 97.305
|  | 534 | 97.333
|  | 535 | 97.342
|  | 536 | 97.361
|  | 537 | 97.36
|  | 538 | 97.35
|  | 539 | 97.338
|  | 540 | 97.338
|  | 541 | 97.354
|  | 542 | 97.367
|  | 543 | 97.36
|  | 544 | 97.372
|  | 545 | 97.378
|  | 546 | 97.364
|  | 547 | 97.362
|  | 548 | 97.371
|  | 549 | 97.376
|  | 550 | 97.37
|  | 551 | 97.394
|  | 552 | 97.415
|  | 553 | 97.421
|  | 554 | 97.433
|  | 555 | 97.435
|  | 556 | 97.474
|  | 557 | 97.496
|  | 558 | 97.512
|  | 559 | 97.503
|  | 560 | 97.507
|  | 561 | 97.493
|  | 562 | 97.492
|  | 563 | 97.498
|  | 564 | 97.51
|  | 565 | 97.517
|  | 566 | 97.517
|  | 567 | 97.535
|  | 568 | 97.53
|  | 569 | 97.547
|  | 570 | 97.552
|  | 571 | 97.577
|  | 572 | 97.612
|  | 573 | 97.622
|  | 574 | 97.621
|  | 575 | 97.618
|  | 576 | 97.646
|  | 577 | 97.636
|  | 578 | 97.637
|  | 579 | 97.639
|  | 580 | 97.637
|  | 581 | 97.635
|  | 582 | 97.624
|  | 583 | 97.605
|  | 584 | 97.613
|  | 585 | 97.625
|  | 586 | 97.631
|  | 587 | 97.607
|  | 588 | 97.624
|  | 589 | 97.604
|  | 590 | 97.619
|  | 591 | 97.614
|  | 592 | 97.615
|  | 593 | 97.614
|  | 594 | 97.616
|  | 595 | 97.604
|  | 596 | 97.611
|  | 597 | 97.603
|  | 598 | 97.612
|  | 599 | 97.622
|  | 600 | 97.634
|  | 601 | 97.635
|  | 602 | 97.633
|  | 603 | 97.646
|  | 604 | 97.64
|  | 605 | 97.648
|  | 606 | 97.647
|  | 607 | 97.647
|  | 608 | 97.646
|  | 609 | 97.674
|  | 610 | 97.673
|  | 611 | 97.677
|  | 612 | 97.671
|  | 613 | 97.677
|  | 614 | 97.697
|  | 615 | 97.704
|  | 616 | 97.702
|  | 617 | 97.705
|  | 618 | 97.712
|  | 619 | 97.698
|  | 620 | 97.689
|  | 621 | 97.69
|  | 622 | 97.688
|  | 623 | 97.688
|  | 624 | 97.697
|  | 625 | 97.7
|  | 626 | 97.696
|  | 627 | 97.708
|  | 628 | 97.718
|  | 629 | 97.723
|  | 630 | 97.742
|  | 631 | 97.767
|  | 632 | 97.781
|  | 633 | 97.796
|  | 634 | 97.783
|  | 635 | 97.786
|  | 636 | 97.794
|  | 637 | 97.791
|  | 638 | 97.779
|  | 639 | 97.765
|  | 640 | 97.748
|  | 641 | 97.749
|  | 642 | 97.741
|  | 643 | 97.74
|  | 644 | 97.738
|  | 645 | 97.738
|  | 646 | 97.747
|  | 647 | 97.756
|  | 648 | 97.759
|  | 649 | 97.781
|  | 650 | 97.779
|  | 651 | 97.797
|  | 652 | 97.793
|  | 653 | 97.795
|  | 654 | 97.79
|  | 655 | 97.786
|  | 656 | 97.783
|  | 657 | 97.793
|  | 658 | 97.781
|  | 659 | 97.784
|  | 660 | 97.752
|  | 661 | 97.723
|  | 662 | 97.702
|  | 663 | 97.686
|  | 664 | 97.669
|  | 665 | 97.662
|  | 666 | 97.671
|  | 667 | 97.673
|  | 668 | 97.684
|  | 669 | 97.692
|  | 670 | 97.706
|  | 671 | 97.729
|  | 672 | 97.756
|  | 673 | 97.78
|  | 674 | 97.793
|  | 675 | 97.782
|  | 676 | 97.794
|  | 677 | 97.788
|  | 678 | 97.774
|  | 679 | 97.775
|  | 680 | 97.77
|  | 681 | 97.768
|  | 682 | 97.773
|  | 683 | 97.774
|  | 684 | 97.771
|  | 685 | 97.774
|  | 686 | 97.763
|  | 687 | 97.78
|  | 688 | 97.795
|  | 689 | 97.788
|  | 690 | 97.788
|  | 691 | 97.791
|  | 692 | 97.802
|  | 693 | 97.811
|  | 694 | 97.804
|  | 695 | 97.814
|  | 696 | 97.811
|  | 697 | 97.808
|  | 698 | 97.806
|  | 699 | 97.808
|  | 700 | 97.788
|  | 701 | 97.783
|  | 702 | 97.769
|  | 703 | 97.771
|  | 704 | 97.77
|  | 705 | 97.761
|  | 706 | 97.757
|  | 707 | 97.758
|  | 708 | 97.769
|  | 709 | 97.76
|  | 710 | 97.76
|  | 711 | 97.74
|  | 712 | 97.711
|  | 713 | 97.656
|  | 714 | 97.613
|  | 715 | 97.632
|  | 716 | 97.741
|  | 717 | 97.863
|  | 718 | 97.999
|  | 719 | 97.882
|  | 720 | 97.555
|  | 721 | 97.748
|  | 722 | 97.971
|  | 723 | 98.15
|  | 724 | 98.302
|  | 725 | 98.431
|  | 726 | 98.522
|  | 727 | 98.551
|  | 728 | 98.54
|  | 729 | 98.483
|  | 730 | 98.46
|  | 731 | 98.44
|  | 732 | 98.439
|  | 733 | 98.411
|  | 734 | 98.378
|  | 735 | 98.37
|  | 736 | 98.363
|  | 737 | 98.403
|  | 738 | 98.44
|  | 739 | 98.438
|  | 740 | 98.444
|  | 741 | 98.438
|  | 742 | 98.469
|  | 743 | 98.462
|  | 744 | 98.456
|  | 745 | 98.451
|  | 746 | 98.429
|  | 747 | 98.426
|  | 748 | 98.418
|  | 749 | 98.395
|  | 750 | 98.396
|  | 751 | 98.404
|  | 752 | 98.407
|  | 753 | 98.409
|  | 754 | 98.406
|  | 755 | 98.403
|  | 756 | 98.415
|  | 757 | 98.426
|  | 758 | 98.414
|  | 759 | 98.432
|  | 760 | 98.423
|  | 761 | 98.439
|  | 762 | 98.418
|  | 763 | 98.418
|  | 764 | 98.436
|  | 765 | 98.441
|  | 766 | 98.43
|  | 767 | 98.408
|  | 768 | 98.371
|  | 769 | 98.363
|  | 770 | 98.369
|  | 771 | 98.384
|  | 772 | 98.397
|  | 773 | 98.406
|  | 774 | 98.442
|  | 775 | 98.431
|  | 776 | 98.437
|  | 777 | 98.44
|  | 778 | 98.449
|  | 779 | 98.438
|  | 780 | 98.429
|  | 781 | 98.413
|  | 782 | 98.388
|  | 783 | 98.356
|  | 784 | 98.344
|  | 785 | 98.331
|  | 786 | 98.338
|  | 787 | 98.321
|  | 788 | 98.313
|  | 789 | 98.315
|  | 790 | 98.32
|  | 791 | 98.306
|  | 792 | 98.293
|  | 793 | 98.288
|  | 794 | 98.28
|  | 795 | 98.279
|  | 796 | 98.286
|  | 797 | 98.283
|  | 798 | 98.3
|  | 799 | 98.285
|  | 800 | 98.286
|  | 801 | 98.316
|  | 802 | 98.325
|  | 803 | 98.324
|  | 804 | 98.327
|  | 805 | 98.313
|  | 806 | 98.322
|  | 807 | 98.301
|  | 808 | 98.309
|  | 809 | 98.304
|  | 810 | 98.305
|  | 811 | 98.319
|  | 812 | 98.314
|  | 813 | 98.321
|  | 814 | 98.277
|  | 815 | 98.257
|  | 816 | 98.241
|  | 817 | 98.23
|  | 818 | 98.217
|  | 819 | 98.215
|  | 820 | 98.214
|  | 821 | 98.209
|  | 822 | 98.204
|  | 823 | 98.211
|  | 824 | 98.217
|  | 825 | 98.217
|  | 826 | 98.23
|  | 827 | 98.241
|  | 828 | 98.225
|  | 829 | 98.222
|  | 830 | 98.202
|  | 831 | 98.19
|  | 832 | 98.185
|  | 833 | 98.157
|  | 834 | 98.18
|  | 835 | 98.187
|  | 836 | 98.176
|  | 837 | 98.185
|  | 838 | 98.192
|  | 839 | 98.209
|  | 840 | 98.217
|  | 841 | 98.236
|  | 842 | 98.258
|  | 843 | 98.275
|  | 844 | 98.262
|  | 845 | 98.256
|  | 846 | 98.251
|  | 847 | 98.244
|  | 848 | 98.225
|  | 849 | 98.219
|  | 850 | 98.196
|  | 851 | 98.218
|  | 852 | 98.173
|  | 853 | 98.161
|  | 854 | 98.153
|  | 855 | 98.172
|  | 856 | 98.182
|  | 857 | 98.196
|  | 858 | 98.19
|  | 859 | 98.193
|  | 860 | 98.204
|  | 861 | 98.195
|  | 862 | 98.215
|  | 863 | 98.207
|  | 864 | 98.218
|  | 865 | 98.213
|  | 866 | 98.205
|  | 867 | 98.214
|  | 868 | 98.202
|  | 869 | 98.189
|  | 870 | 98.194
|  | 871 | 98.207
|  | 872 | 98.217
|  | 873 | 98.25
|  | 874 | 98.262
|  | 875 | 98.26
|  | 876 | 98.269
|  | 877 | 98.296
|  | 878 | 98.304
|  | 879 | 98.309
|  | 880 | 98.31
|  | 881 | 98.322
|  | 882 | 98.316
|  | 883 | 98.325
|  | 884 | 98.325
|  | 885 | 98.325
|  | 886 | 98.347
|  | 887 | 98.358
|  | 888 | 98.381
|  | 889 | 98.412
|  | 890 | 98.418
|  | 891 | 98.422
|  | 892 | 98.411
|  | 893 | 98.412
|  | 894 | 98.395
|  | 895 | 98.398
|  | 896 | 98.391
|  | 897 | 98.386
|  | 898 | 98.383
|  | 899 | 98.376
|  | 900 | 98.39
|  | 901 | 98.407
|  | 902 | 98.428
|  | 903 | 98.442
|  | 904 | 98.451
|  | 905 | 98.452
|  | 906 | 98.449
|  | 907 | 98.436
|  | 908 | 98.447
|  | 909 | 98.45
|  | 910 | 98.477
|  | 911 | 98.497
|  | 912 | 98.493
|  | 913 | 98.485
|  | 914 | 98.481
|  | 915 | 98.472
|  | 916 | 98.451
|  | 917 | 98.444
|  | 918 | 98.416
|  | 919 | 98.388
|  | 920 | 98.383
|  | 921 | 98.356
|  | 922 | 98.353
|  | 923 | 98.361
|  | 924 | 98.383
|  | 925 | 98.417
|  | 926 | 98.445
|  | 927 | 98.459
|  | 928 | 98.47
|  | 929 | 98.506
|  | 930 | 98.527
|  | 931 | 98.55
|  | 932 | 98.559
|  | 933 | 98.566
|  | 934 | 98.576
|  | 935 | 98.568
|  | 936 | 98.566
|  | 937 | 98.559
|  | 938 | 98.543
|  | 939 | 98.544
|  | 940 | 98.52
|  | 941 | 98.517
|  | 942 | 98.519
|  | 943 | 98.519
|  | 944 | 98.511
|  | 945 | 98.514
|  | 946 | 98.52
|  | 947 | 98.507
|  | 948 | 98.508
|  | 949 | 98.52
|  | 950 | 98.516
|  | 951 | 98.534
|  | 952 | 98.539
|  | 953 | 98.531
|  | 954 | 98.544
|  | 955 | 98.537
|  | 956 | 98.527
|  | 957 | 98.519
|  | 958 | 98.516
|  | 959 | 98.52
|  | 960 | 98.502
|  | 961 | 98.515
|  | 962 | 98.503
|  | 963 | 98.5
|  | 964 | 98.515
|  | 965 | 98.528
|  | 966 | 98.524
|  | 967 | 98.538
|  | 968 | 98.55
|  | 969 | 98.558
|  | 970 | 98.554
|  | 971 | 98.555
|  | 972 | 98.564
|  | 973 | 98.561
|  | 974 | 98.554
|  | 975 | 98.554
|  | 976 | 98.551
|  | 977 | 98.556
|  | 978 | 98.557
|  | 979 | 98.542
|  | 980 | 98.53
|  | 981 | 98.522
|  | 982 | 98.516
|  | 983 | 98.519
|  | 984 | 98.514
|  | 985 | 98.513
|  | 986 | 98.539
|  | 987 | 98.535
|  | 988 | 98.548
|  | 989 | 98.546
|  | 990 | 98.557
|  | 991 | 98.578
|  | 992 | 98.584
|  | 993 | 98.589
|  | 994 | 98.569
|  | 995 | 98.565
|  | 996 | 98.562
|  | 997 | 98.579
|  | 998 | 98.574
|  | 999 | 98.574
|  | 1000 | 98.574
|  | 1001 | 98.569
|  | 1002 | 98.585
|  | 1003 | 98.588
|  | 1004 | 98.598
|  | 1005 | 98.616
|  | 1006 | 98.601
|  | 1007 | 98.6
|  | 1008 | 98.582
|  | 1009 | 98.582
|  | 1010 | 98.577
|  | 1011 | 98.575
|  | 1012 | 98.58
|  | 1013 | 98.577
|  | 1014 | 98.58
|  | 1015 | 98.575
|  | 1016 | 98.55
|  | 1017 | 98.552
|  | 1018 | 98.545
|  | 1019 | 98.546
|  | 1020 | 98.539
|  | 1021 | 98.519
|  | 1022 | 98.513
|  | 1023 | 98.503
|  | 1024 | 98.506
|  | 1025 | 98.501
|  | 1026 | 98.492
|  | 1027 | 98.49
|  | 1028 | 98.491
|  | 1029 | 98.509
|  | 1030 | 98.509
|  | 1031 | 98.521
|  | 1032 | 98.559
|  | 1033 | 98.563
|  | 1034 | 98.584
|  | 1035 | 98.604
|  | 1036 | 98.627
|  | 1037 | 98.628
|  | 1038 | 98.616
|  | 1039 | 98.633
|  | 1040 | 98.644
|  | 1041 | 98.66
|  | 1042 | 98.667
|  | 1043 | 98.666
|  | 1044 | 98.671
|  | 1045 | 98.661
|  | 1046 | 98.663
|  | 1047 | 98.672
|  | 1048 | 98.677
|  | 1049 | 98.688
|  | 1050 | 98.508
|  | 1051 | 98.489
|  | 1052 | 98.483
|  | 1053 | 98.466
|  | 1054 | 98.464
|  | 1055 | 98.484
|  | 1056 | 98.483
|  | 1057 | 98.483
|  | 1058 | 98.451
|  | 1059 | 98.448
|  | 1060 | 98.433
|  | 1061 | 98.432
|  | 1062 | 98.433
|  | 1063 | 98.425
|  | 1064 | 98.407
|  | 1065 | 98.406
|  | 1066 | 98.381
|  | 1067 | 98.384
|  | 1068 | 98.38
|  | 1069 | 98.375
|  | 1070 | 98.387
|  | 1071 | 98.381
|  | 1072 | 98.373
|  | 1073 | 98.363
|  | 1074 | 98.366
|  | 1075 | 98.371
|  | 1076 | 98.385
|  | 1077 | 98.393
|  | 1078 | 98.392
|  | 1079 | 98.388
|  | 1080 | 98.394
|  | 1081 | 98.395
|  | 1082 | 98.399
|  | 1083 | 98.404
|  | 1084 | 98.391
|  | 1085 | 98.39
|  | 1086 | 98.383
|  | 1087 | 98.382
|  | 1088 | 98.35
|  | 1089 | 98.353
|  | 1090 | 98.334
|  | 1091 | 98.323
|  | 1092 | 98.322
|  | 1093 | 98.333
|  | 1094 | 98.321
|  | 1095 | 98.307
|  | 1096 | 98.306
|  | 1097 | 98.287
|  | 1098 | 98.281
|  | 1099 | 98.285
|  | 1100 | 98.288
|  | 1101 | 98.289
|  | 1102 | 98.291
|  | 1103 | 98.294
|  | 1104 | 98.29
|  | 1105 | 98.303
|  | 1106 | 98.304
|  | 1107 | 98.304
|  | 1108 | 98.31
|  | 1109 | 98.306
|  | 1110 | 98.287
|  | 1111 | 98.282
|  | 1112 | 98.276
|  | 1113 | 98.266
|  | 1114 | 98.265
|  | 1115 | 98.279
|  | 1116 | 98.291
|  | 1117 | 98.295
|  | 1118 | 98.308
|  | 1119 | 98.285
|  | 1120 | 98.291
|  | 1121 | 98.284
|  | 1122 | 98.275
|  | 1123 | 98.264
|  | 1124 | 98.247
|  | 1125 | 98.238
|  | 1126 | 98.205
|  | 1127 | 98.179
|  | 1128 | 98.179
|  | 1129 | 98.184
|  | 1130 | 98.185
|  | 1131 | 98.211
|  | 1132 | 98.205
|  | 1133 | 98.225
|  | 1134 | 98.212
|  | 1135 | 98.209
|  | 1136 | 98.217
|  | 1137 | 98.214
|  | 1138 | 98.227
|  | 1139 | 98.23
|  | 1140 | 98.242
|  | 1141 | 98.237
|  | 1142 | 98.238
|  | 1143 | 98.24
|  | 1144 | 98.244
|  | 1145 | 98.255
|  | 1146 | 98.246
|  | 1147 | 98.226
|  | 1148 | 98.217
|  | 1149 | 98.217
|  | 1150 | 98.211
|  | 1151 | 98.195
|  | 1152 | 98.188
|  | 1153 | 98.167
|  | 1154 | 98.179
|  | 1155 | 98.167
|  | 1156 | 98.174
|  | 1157 | 98.178
|  | 1158 | 98.182
|  | 1159 | 98.186
|  | 1160 | 98.178
|  | 1161 | 98.159
|  | 1162 | 98.153
|  | 1163 | 98.125
|  | 1164 | 98.152
|  | 1165 | 98.155
|  | 1166 | 98.158
|  | 1167 | 98.212
|  | 1168 | 98.169
|  | 1169 | 98.206
|  | 1170 | 98.231
|  | 1171 | 98.225
|  | 1172 | 98.249
|  | 1173 | 98.25
|  | 1174 | 98.245
|  | 1175 | 98.221
|  | 1176 | 98.198
|  | 1177 | 98.181
|  | 1178 | 98.177
|  | 1179 | 98.185
|  | 1180 | 98.172
|  | 1181 | 98.15
|  | 1182 | 98.149
|  | 1183 | 98.161
|  | 1184 | 98.149
|  | 1185 | 98.144
|  | 1186 | 98.148
|  | 1187 | 98.149
|  | 1188 | 98.15
|  | 1189 | 98.157
|  | 1190 | 98.205
|  | 1191 | 98.12
|  | 1192 | 98.139
|  | 1193 | 98.061
|  | 1194 | 98.154
|  | 1195 | 98.056
|  | 1196 | 98.164
|  | 1197 | 98.168
|  | 1198 | 98.155
|  | 1199 | 98.155
|  | 1200 | 98.129
|  | 1201 | 98.149
|  | 1202 | 98.163
|  | 1203 | 98.144
|  | 1204 | 98.156
|  | 1205 | 98.168
|  | 1206 | 98.182
|  | 1207 | 98.189
|  | 1208 | 98.174
|  | 1209 | 98.176
|  | 1210 | 98.181
|  | 1211 | 98.169
|  | 1212 | 98.176
|  | 1213 | 98.221
|  | 1214 | 98.185
|  | 1215 | 98.163
|  | 1216 | 98.186
|  | 1217 | 98.159
|  | 1218 | 98.146
|  | 1219 | 98.147
|  | 1220 | 98.161
|  | 1221 | 98.137
|  | 1222 | 98.143
|  | 1223 | 98.155
|  | 1224 | 98.161
|  | 1225 | 98.172
|  | 1226 | 98.2
|  | 1227 | 98.199
|  | 1228 | 98.204
|  | 1229 | 98.238
|  | 1230 | 98.206
|  | 1231 | 98.21
|  | 1232 | 98.209
|  | 1233 | 98.193
|  | 1234 | 98.188
|  | 1235 | 98.17
|  | 1236 | 98.179
|  | 1237 | 98.194
|  | 1238 | 98.195
|  | 1239 | 98.185
|  | 1240 | 98.2
|  | 1241 | 98.202
|  | 1242 | 98.19
|  | 1243 | 98.191
|  | 1244 | 98.181
|  | 1245 | 98.179
|  | 1246 | 98.181
|  | 1247 | 98.185
|  | 1248 | 98.192
|  | 1249 | 98.182
|  | 1250 | 98.175
|  | 1251 | 98.17
|  | 1252 | 98.175
|  | 1253 | 98.181
|  | 1254 | 98.2
|  | 1255 | 98.173
|  | 1256 | 98.192
|  | 1257 | 98.17
|  | 1258 | 98.186
|  | 1259 | 98.191
|  | 1260 | 98.206
|  | 1261 | 98.212
|  | 1262 | 98.219
|  | 1263 | 98.24
|  | 1264 | 98.227
|  | 1265 | 98.25
|  | 1266 | 98.254
|  | 1267 | 98.229
|  | 1268 | 98.257
|  | 1269 | 98.267
|  | 1270 | 98.268
|  | 1271 | 98.251
|  | 1272 | 98.267
|  | 1273 | 98.259
|  | 1274 | 98.234
|  | 1275 | 98.196
|  | 1276 | 98.244
|  | 1277 | 98.245
|  | 1278 | 98.264
|  | 1279 | 98.255
|  | 1280 | 98.201
|  | 1281 | 98.257
|  | 1282 | 98.26
|  | 1283 | 98.257
|  | 1284 | 98.285
|  | 1285 | 98.285
|  | 1286 | 98.278
|  | 1287 | 98.307
|  | 1288 | 98.28
|  | 1289 | 98.268
|  | 1290 | 98.269
|  | 1291 | 98.28
|  | 1292 | 98.296
|  | 1293 | 98.278
|  | 1294 | 98.346
|  | 1295 | 98.284
|  | 1296 | 98.25
|  | 1297 | 98.255
|  | 1298 | 98.255
|  | 1299 | 98.283
|  | 1300 | 98.252
|  | 1301 | 98.249
|  | 1302 | 98.254
|  | 1303 | 98.263
|  | 1304 | 98.254
|  | 1305 | 98.254
|  | 1306 | 98.248
|  | 1307 | 98.277
|  | 1308 | 98.241
|  | 1309 | 98.272
|  | 1310 | 98.29
|  | 1311 | 98.286
|  | 1312 | 98.283
|  | 1313 | 98.286
|  | 1314 | 98.272
|  | 1315 | 98.273
|  | 1316 | 98.266
|  | 1317 | 98.264
|  | 1318 | 98.262
|  | 1319 | 98.284
|  | 1320 | 98.266
|  | 1321 | 98.255
|  | 1322 | 98.267
|  | 1323 | 98.266
|  | 1324 | 98.205
|  | 1325 | 98.257
|  | 1326 | 98.282
|  | 1327 | 98.281
|  | 1328 | 98.295
|  | 1329 | 98.299
|  | 1330 | 98.291
|  | 1331 | 98.29
|  | 1332 | 98.291
|  | 1333 | 98.3
|  | 1334 | 98.296
|  | 1335 | 98.314
|  | 1336 | 98.312
|  | 1337 | 98.331
|  | 1338 | 98.324
|  | 1339 | 98.306
|  | 1340 | 98.312
|  | 1341 | 98.321
|  | 1342 | 98.318
|  | 1343 | 98.333
|  | 1344 | 98.356
|  | 1345 | 98.37
|  | 1346 | 98.363
|  | 1347 | 98.362
|  | 1348 | 98.349
|  | 1349 | 98.365
|  | 1350 | 98.331
|  | 1351 | 98.33
|  | 1352 | 98.321
|  | 1353 | 98.309
|  | 1354 | 98.321
|  | 1355 | 98.301
|  | 1356 | 98.282
|  | 1357 | 98.286
|  | 1358 | 98.299
|  | 1359 | 98.278
|  | 1360 | 98.285
|  | 1361 | 98.29
|  | 1362 | 98.278
|  | 1363 | 98.285
|  | 1364 | 98.296
|  | 1365 | 98.3
|  | 1366 | 98.308
|  | 1367 | 98.33
|  | 1368 | 98.345
|  | 1369 | 98.335
|  | 1370 | 98.305
|  | 1371 | 98.332
|  | 1372 | 98.334
|  | 1373 | 98.334
|  | 1374 | 98.329
|  | 1375 | 98.303
|  | 1376 | 98.316
|  | 1377 | 98.31
|  | 1378 | 98.311
|  | 1379 | 98.294
|  | 1380 | 98.289
|  | 1381 | 98.261
|  | 1382 | 98.271
|  | 1383 | 98.27
|  | 1384 | 98.262
|  | 1385 | 98.245
|  | 1386 | 98.213
|  | 1387 | 98.242
|  | 1388 | 98.239
|  | 1389 | 98.263
|  | 1390 | 98.248
|  | 1391 | 98.301
|  | 1392 | 98.31
|  | 1393 | 98.259
|  | 1394 | 98.26
|  | 1395 | 98.24
|  | 1396 | 98.246
|  | 1397 | 98.245
|  | 1398 | 98.233
|  | 1399 | 98.27
|  | 1400 | 98.27
|  | 1401 | 98.271
|  | 1402 | 98.295
|  | 1403 | 98.272
|  | 1404 | 98.284
|  | 1405 | 98.295
|  | 1406 | 98.317
|  | 1407 | 98.309
|  | 1408 | 98.281
|  | 1409 | 98.273
|  | 1410 | 98.269
|  | 1411 | 98.301
|  | 1412 | 98.301
|  | 1413 | 98.305
|  | 1414 | 98.306
|  | 1415 | 98.287
|  | 1416 | 98.275
|  | 1417 | 98.234
|  | 1418 | 98.226
|  | 1419 | 98.226
|  | 1420 | 98.223
|  | 1421 | 98.218
|  | 1422 | 98.226
|  | 1423 | 98.242
|  | 1424 | 98.235
|  | 1425 | 98.262
|  | 1426 | 98.217
|  | 1427 | 98.274
|  | 1428 | 98.272
|  | 1429 | 98.272
|  | 1430 | 98.257
|  | 1431 | 98.266
|  | 1432 | 98.248
|  | 1433 | 98.207
|  | 1434 | 98.233
|  | 1435 | 98.234
|  | 1436 | 98.22
|  | 1437 | 98.216
|  | 1438 | 98.228
|  | 1439 | 98.228
|  | 1440 | 98.229
|  | 1441 | 98.223
|  | 1442 | 98.243
|  | 1443 | 98.251
|  | 1444 | 98.272
|  | 1445 | 98.29
|  | 1446 | 98.278
|  | 1447 | 98.296
|  | 1448 | 98.28
|  | 1449 | 98.267
|  | 1450 | 98.259
|  | 1451 | 98.245
|  | 1452 | 98.255
|  | 1453 | 98.216
|  | 1454 | 98.227
|  | 1455 | 98.199
|  | 1456 | 98.197
|  | 1457 | 98.22
|  | 1458 | 98.233
|  | 1459 | 98.24
|  | 1460 | 98.24
|  | 1461 | 98.248
|  | 1462 | 98.273
|  | 1463 | 98.241
|  | 1464 | 98.221
|  | 1465 | 98.225
|  | 1466 | 98.24
|  | 1467 | 98.222
|  | 1468 | 98.214
|  | 1469 | 98.215
|  | 1470 | 98.206
|  | 1471 | 98.218
|  | 1472 | 98.219
|  | 1473 | 98.225
|  | 1474 | 98.221
|  | 1475 | 98.227
|  | 1476 | 98.222
|  | 1477 | 98.209
|  | 1478 | 98.225
|  | 1479 | 98.222
|  | 1480 | 98.226
|  | 1481 | 98.227
|  | 1482 | 98.234
|  | 1483 | 98.23
|  | 1484 | 98.244
|  | 1485 | 98.25
|  | 1486 | 98.257
|  | 1487 | 98.263
|  | 1488 | 98.255
|  | 1489 | 98.236
|  | 1490 | 98.241
|  | 1491 | 98.234
|  | 1492 | 98.21
|  | 1493 | 98.198
|  | 1494 | 98.177
|  | 1495 | 98.174
|  | 1496 | 98.165
|  | 1497 | 98.15
|  | 1498 | 98.174
|  | 1499 | 98.166
|  | 1500 | 98.162
|  | 1501 | 98.185
|  | 1502 | 98.175
|  | 1503 | 98.175
|  | 1504 | 98.197
|  | 1505 | 98.199
|  | 1506 | 98.189
|  | 1507 | 98.187
|  | 1508 | 98.2
|  | 1509 | 98.18
|  | 1510 | 98.192
|  | 1511 | 98.174
|  | 1512 | 98.174
|  | 1513 | 98.167
|  | 1514 | 98.166
|  | 1515 | 98.154
|  | 1516 | 98.144
|  | 1517 | 98.174
|  | 1518 | 98.156
|  | 1519 | 98.164
|  | 1520 | 98.177
|  | 1521 | 98.144
|  | 1522 | 98.222
|  | 1523 | 98.165
|  | 1524 | 98.166
|  | 1525 | 98.175
|  | 1526 | 98.231
|  | 1527 | 98.192
|  | 1528 | 98.183
|  | 1529 | 98.226
|  | 1530 | 98.21
|  | 1531 | 98.196
|  | 1532 | 98.206
|  | 1533 | 98.178
|  | 1534 | 98.201
|  | 1535 | 98.193
|  | 1536 | 98.192
|  | 1537 | 98.198
|  | 1538 | 98.175
|  | 1539 | 98.178
|  | 1540 | 98.159
|  | 1541 | 98.145
|  | 1542 | 98.161
|  | 1543 | 98.137
|  | 1544 | 98.173
|  | 1545 | 98.153
|  | 1546 | 98.149
|  | 1547 | 98.162
|  | 1548 | 98.166
|  | 1549 | 98.155
|  | 1550 | 98.117
|  | 1551 | 98.177
|  | 1552 | 98.159
|  | 1553 | 98.173
|  | 1554 | 98.132
|  | 1555 | 98.173
|  | 1556 | 98.156
|  | 1557 | 98.142
|  | 1558 | 98.157
|  | 1559 | 98.134
|  | 1560 | 98.166
|  | 1561 | 98.131
|  | 1562 | 98.129
|  | 1563 | 98.132
|  | 1564 | 98.135
|  | 1565 | 98.129
|  | 1566 | 98.137
|  | 1567 | 98.136
|  | 1568 | 98.136
|  | 1569 | 98.137
|  | 1570 | 98.142
|  | 1571 | 98.154
|  | 1572 | 98.129
|  | 1573 | 98.128
|  | 1574 | 98.132
|  | 1575 | 98.137
|  | 1576 | 98.133
|  | 1577 | 98.128
|  | 1578 | 98.121
|  | 1579 | 98.136
|  | 1580 | 98.128
|  | 1581 | 98.122
|  | 1582 | 98.112
|  | 1583 | 98.101
|  | 1584 | 98.107
|  | 1585 | 98.105
|  | 1586 | 98.083
|  | 1587 | 98.124
|  | 1588 | 98.138
|  | 1589 | 98.147
|  | 1590 | 98.142
|  | 1591 | 98.158
|  | 1592 | 98.164
|  | 1593 | 98.148
|  | 1594 | 98.137
|  | 1595 | 98.195
|  | 1596 | 98.139
|  | 1597 | 98.137
|  | 1598 | 98.153
|  | 1599 | 98.127
|  | 1600 | 98.12
|  | 1601 | 98.094
|  | 1602 | 98.086
|  | 1603 | 98.07
|  | 1604 | 98.054
|  | 1605 | 98.037
|  | 1606 | 98.02
|  | 1607 | 98.021
|  | 1608 | 98.009
|  | 1609 | 98.025
|  | 1610 | 98.008
|  | 1611 | 98.01
|  | 1612 | 98.02
|  | 1613 | 98.024
|  | 1614 | 98.038
|  | 1615 | 98.035
|  | 1616 | 98.062
|  | 1617 | 98.091
|  | 1618 | 98.092
|  | 1619 | 98.069
|  | 1620 | 98.074
|  | 1621 | 98.059
|  | 1622 | 98.048
|  | 1623 | 98.048
|  | 1624 | 97.994
|  | 1625 | 98.055
|  | 1626 | 98.066
|  | 1627 | 98.049
|  | 1628 | 98.051
|  | 1629 | 98.058
|  | 1630 | 98.074
|  | 1631 | 98.086
|  | 1632 | 98.082
|  | 1633 | 98.076
|  | 1634 | 98.072
|  | 1635 | 98.064
|  | 1636 | 98.047
|  | 1637 | 98.059
|  | 1638 | 98.045
|  | 1639 | 98.058
|  | 1640 | 98.049
|  | 1641 | 98.042
|  | 1642 | 98.054
|  | 1643 | 98.062
|  | 1644 | 98.038
|  | 1645 | 98.045
|  | 1646 | 98.029
|  | 1647 | 98.048
|  | 1648 | 98.017
|  | 1649 | 98.034
|  | 1650 | 98.037
|  | 1651 | 98.065
|  | 1652 | 98.054
|  | 1653 | 98.058
|  | 1654 | 98.048
|  | 1655 | 98.063
|  | 1656 | 98.041
|  | 1657 | 98.084
|  | 1658 | 98.067
|  | 1659 | 98.024
|  | 1660 | 98.08
|  | 1661 | 98.112
|  | 1662 | 98.044
|  | 1663 | 98.056
|  | 1664 | 98.075
|  | 1665 | 98.071
|  | 1666 | 98.076
|  | 1667 | 98.078
|  | 1668 | 98.095
|  | 1669 | 98.095
|  | 1670 | 98.082
|  | 1671 | 98.102
|  | 1672 | 98.111
|  | 1673 | 98.108
|  | 1674 | 98.11
|  | 1675 | 98.125
|  | 1676 | 98.118
|  | 1677 | 98.106
|  | 1678 | 98.116
|  | 1679 | 98.121
|  | 1680 | 98.131
|  | 1681 | 98.142
|  | 1682 | 98.118
|  | 1683 | 98.149
|  | 1684 | 98.128
|  | 1685 | 98.142
|  | 1686 | 98.159
|  | 1687 | 98.169
|  | 1688 | 98.173
|  | 1689 | 98.172
|  | 1690 | 98.186
|  | 1691 | 98.166
|  | 1692 | 98.136
|  | 1693 | 98.16
|  | 1694 | 98.138
|  | 1695 | 98.155
|  | 1696 | 98.141
|  | 1697 | 98.132
|  | 1698 | 98.124
|  | 1699 | 98.099
|  | 1700 | 98.104
|  | 1701 | 98.103
|  | 1702 | 98.107
|  | 1703 | 98.08
|  | 1704 | 98.088
|  | 1705 | 98.076
|  | 1706 | 98.076
|  | 1707 | 98.046
|  | 1708 | 98.032
|  | 1709 | 98.038
|  | 1710 | 98.017
|  | 1711 | 98.047
|  | 1712 | 98.047
|  | 1713 | 98.048
|  | 1714 | 98.036
|  | 1715 | 98.065
|  | 1716 | 98.059
|  | 1717 | 98.086
|  | 1718 | 98.07
|  | 1719 | 98.071
|  | 1720 | 98.089
|  | 1721 | 98.06
|  | 1722 | 98.064
|  | 1723 | 98.072
|  | 1724 | 98.071
|  | 1725 | 98.079
|  | 1726 | 98.048
|  | 1727 | 98.049
|  | 1728 | 98.084
|  | 1729 | 98.054
|  | 1730 | 98.061
|  | 1731 | 98.081
|  | 1732 | 98.08
|  | 1733 | 98.08
|  | 1734 | 98.097
|  | 1735 | 98.081
|  | 1736 | 98.086
|  | 1737 | 98.072
|  | 1738 | 98.086
|  | 1739 | 98.126
|  | 1740 | 98.144
|  | 1741 | 98.141
|  | 1742 | 98.164
|  | 1743 | 98.171
|  | 1744 | 98.196
|  | 1745 | 98.189
|  | 1746 | 98.221
|  | 1747 | 98.244
|  | 1748 | 98.248
|  | 1749 | 98.225
|  | 1750 | 98.215
|  | 1751 | 98.229
|  | 1752 | 98.153
|  | 1753 | 98.167
|  | 1754 | 98.21
|  | 1755 | 98.207
|  | 1756 | 98.214
|  | 1757 | 98.226
|  | 1758 | 98.172
|  | 1759 | 98.216
|  | 1760 | 98.213
|  | 1761 | 98.173
|  | 1762 | 98.229
|  | 1763 | 98.221
|  | 1764 | 98.226
|  | 1765 | 98.215
|  | 1766 | 98.219
|  | 1767 | 98.2
|  | 1768 | 98.221
|  | 1769 | 98.198
|  | 1770 | 98.183
|  | 1771 | 98.192
|  | 1772 | 98.218
|  | 1773 | 98.181
|  | 1774 | 98.172
|  | 1775 | 98.153
|  | 1776 | 98.221
|  | 1777 | 98.203
|  | 1778 | 98.18
|  | 1779 | 98.158
|  | 1780 | 98.161
|  | 1781 | 98.16
|  | 1782 | 98.135
|  | 1783 | 98.155
|  | 1784 | 98.15
|  | 1785 | 98.113
|  | 1786 | 98.072
|  | 1787 | 98.1
|  | 1788 | 98.108
|  | 1789 | 98.098
|  | 1790 | 98.14
|  | 1791 | 98.109
|  | 1792 | 98.132
|  | 1793 | 98.109
|  | 1794 | 98.103
|  | 1795 | 98.134
|  | 1796 | 98.155
|  | 1797 | 98.177
|  | 1798 | 98.199
|  | 1799 | 98.21
|  | 1800 | 98.223
|  | 1801 | 98.222
|  | 1802 | 98.251
|  | 1803 | 98.264
|  | 1804 | 98.29
|  | 1805 | 98.277
|  | 1806 | 98.293
|  | 1807 | 98.281
|  | 1808 | 98.295
|  | 1809 | 98.281
|  | 1810 | 98.28
|  | 1811 | 98.281
|  | 1812 | 98.291
|  | 1813 | 98.281
|  | 1814 | 98.272
|  | 1815 | 98.27
|  | 1816 | 98.242
|  | 1817 | 98.249
|  | 1818 | 98.24
|  | 1819 | 98.262
|  | 1820 | 98.233
|  | 1821 | 98.208
|  | 1822 | 98.208
|  | 1823 | 98.199
|  | 1824 | 98.205
|  | 1825 | 98.176
|  | 1826 | 98.158
|  | 1827 | 98.161
|  | 1828 | 98.158
|  | 1829 | 98.189
|  | 1830 | 98.214
|  | 1831 | 98.209
|  | 1832 | 98.215
|  | 1833 | 98.194
|  | 1834 | 98.206
|  | 1835 | 98.225
|  | 1836 | 98.219
|  | 1837 | 98.213
|  | 1838 | 98.218
|  | 1839 | 98.217
|  | 1840 | 98.226
|  | 1841 | 98.242
|  | 1842 | 98.256
|  | 1843 | 98.278
|  | 1844 | 98.303
|  | 1845 | 98.294
|  | 1846 | 98.312
|  | 1847 | 98.327
|  | 1848 | 98.329
|  | 1849 | 98.361
|  | 1850 | 98.394
|  | 1851 | 98.42
|  | 1852 | 98.405
|  | 1853 | 98.416
|  | 1854 | 98.392
|  | 1855 | 98.345
|  | 1856 | 98.309
|  | 1857 | 98.252
|  | 1858 | 98.219
|  | 1859 | 98.211
|  | 1860 | 98.197
|  | 1861 | 98.19
|  | 1862 | 98.199
|  | 1863 | 98.2
|  | 1864 | 98.195
|  | 1865 | 98.192
|  | 1866 | 98.208
|  | 1867 | 98.169
|  | 1868 | 98.16
|  | 1869 | 98.12
|  | 1870 | 98.077
|  | 1871 | 98.006
|  | 1872 | 97.979
|  | 1873 | 97.985
|  | 1874 | 97.983
|  | 1875 | 98.008
|  | 1876 | 98.052
|  | 1877 | 98.053
|  | 1878 | 98.149
|  | 1879 | 98.139
|  | 1880 | 98.192
|  | 1881 | 98.2
|  | 1882 | 98.249
|  | 1883 | 98.309
|  | 1884 | 98.318
|  | 1885 | 98.363
|  | 1886 | 98.355
|  | 1887 | 98.359
|  | 1888 | 98.371
|  | 1889 | 98.348
|  | 1890 | 98.3
|  | 1891 | 98.28
|  | 1892 | 98.277
|  | 1893 | 98.285
|  | 1894 | 98.253
|  | 1895 | 98.258
|  | 1896 | 98.246
|  | 1897 | 98.281
|  | 1898 | 98.328
|  | 1899 | 98.359
|  | 1900 | 98.373
|  | 1901 | 98.368
|  | 1902 | 98.354
|  | 1903 | 98.321
|  | 1904 | 98.307
|  | 1905 | 98.3
|  | 1906 | 98.261
|  | 1907 | 98.22
|  | 1908 | 98.179
|  | 1909 | 98.164
|  | 1910 | 98.135
|  | 1911 | 98.115
|  | 1912 | 98.14
|  | 1913 | 98.182
|  | 1914 | 98.222
|  | 1915 | 98.276
|  | 1916 | 98.311
|  | 1917 | 98.329
|  | 1918 | 98.326
|  | 1919 | 98.37
|  | 1920 | 98.382
|  | 1921 | 98.41
|  | 1922 | 98.4
|  | 1923 | 98.383
|  | 1924 | 98.375
|  | 1925 | 98.364
|  | 1926 | 98.373
|  | 1927 | 98.39
|  | 1928 | 98.405
|  | 1929 | 98.493
|  | 1930 | 98.474
|  | 1931 | 98.512
|  | 1932 | 98.475
|  | 1933 | 98.444
|  | 1934 | 98.439
|  | 1935 | 98.38
|  | 1936 | 98.37
|  | 1937 | 98.374
|  | 1938 | 98.372
|  | 1939 | 98.363
|  | 1940 | 98.357
|  | 1941 | 98.386
|  | 1942 | 98.369
|  | 1943 | 98.368
|  | 1944 | 98.364
|  | 1945 | 98.351
|  | 1946 | 98.354
|  | 1947 | 98.344
|  | 1948 | 98.329
|  | 1949 | 98.328
|  | 1950 | 98.292
|  | 1951 | 98.273
|  | 1952 | 98.237
|  | 1953 | 98.257
|  | 1954 | 98.268
|  | 1955 | 98.258
|  | 1956 | 98.275
|  | 1957 | 98.282
|  | 1958 | 98.273
|  | 1959 | 98.271
|  | 1960 | 98.281
|  | 1961 | 98.291
|  | 1962 | 98.293
|  | 1963 | 98.289
|  | 1964 | 98.264
|  | 1965 | 98.263
|  | 1966 | 98.226
|  | 1967 | 98.216
|  | 1968 | 98.217
|  | 1969 | 98.22
|  | 1970 | 98.238
|  | 1971 | 98.272
|  | 1972 | 98.289
|  | 1973 | 98.324
|  | 1974 | 98.323
|  | 1975 | 98.334
|  | 1976 | 98.296
|  | 1977 | 98.315
|  | 1978 | 98.287
|  | 1979 | 98.202
|  | 1980 | 98.25
|  | 1981 | 98.148
|  | 1982 | 98.171
|  | 1983 | 98.177
|  | 1984 | 98.185
|  | 1985 | 98.223
|  | 1986 | 98.24
|  | 1987 | 98.259
|  | 1988 | 98.256
|  | 1989 | 98.28
|  | 1990 | 98.283
|  | 1991 | 98.287
|  | 1992 | 98.273
|  | 1993 | 98.267
|  | 1994 | 98.241
|  | 1995 | 98.238
|  | 1996 | 98.244
|  | 1997 | 98.254
|  | 1998 | 98.254
|  | 1999 | 98.248
|  | 2000 | 98.256
|  | 2001 | 98.242
|  | 2002 | 98.203
|  | 2003 | 98.185
|  | 2004 | 98.131
|  | 2005 | 98.084
|  | 2006 | 98.11
|  | 2007 | 98.112
|  | 2008 | 98.151
|  | 2009 | 98.134
|  | 2010 | 98.208
|  | 2011 | 98.253
|  | 2012 | 98.25
|  | 2013 | 98.291
|  | 2014 | 98.282
|  | 2015 | 98.288
|  | 2016 | 98.295
|  | 2017 | 98.298
|  | 2018 | 98.276
|  | 2019 | 98.25
|  | 2020 | 98.231
|  | 2021 | 98.205
|  | 2022 | 98.213
|  | 2023 | 98.208
|  | 2024 | 98.206
|  | 2025 | 98.205
|  | 2026 | 98.204
|  | 2027 | 98.202
|  | 2028 | 98.192
|  | 2029 | 98.192
|  | 2030 | 98.189
|  | 2031 | 98.188
|  | 2032 | 98.19
|  | 2033 | 98.206
|  | 2034 | 98.209
|  | 2035 | 98.236
|  | 2036 | 98.22
|  | 2037 | 98.236
|  | 2038 | 98.223
|  | 2039 | 98.161
|  | 2040 | 98.22
|  | 2041 | 98.199
|  | 2042 | 98.194
|  | 2043 | 98.265
|  | 2044 | 98.261
|  | 2045 | 98.255
|  | 2046 | 98.226
|  | 2047 | 98.206
|  | 2048 | 98.188
|  | 2049 | 98.204
|  | 2050 | 98.208
|  | 2051 | 98.197
|  | 2052 | 98.167
|  | 2053 | 98.149
|  | 2054 | 98.129
|  | 2055 | 98.149
|  | 2056 | 98.16
|  | 2057 | 98.153
|  | 2058 | 98.156
|  | 2059 | 98.178
|  | 2060 | 98.187
|  | 2061 | 98.184
|  | 2062 | 98.122
|  | 2063 | 98.163
|  | 2064 | 98.198
|  | 2065 | 98.174
|  | 2066 | 98.21
|  | 2067 | 98.253
|  | 2068 | 98.255
|  | 2069 | 98.246
|  | 2070 | 98.298
|  | 2071 | 98.304
|  | 2072 | 98.285
|  | 2073 | 98.264
|  | 2074 | 98.255
|  | 2075 | 98.262
|  | 2076 | 98.24
|  | 2077 | 98.233
|  | 2078 | 98.227
|  | 2079 | 98.232
|  | 2080 | 98.253
|  | 2081 | 98.244
|  | 2082 | 98.255
|  | 2083 | 98.244
|  | 2084 | 98.252
|  | 2085 | 98.234
|  | 2086 | 98.256
|  | 2087 | 98.261
|  | 2088 | 98.235
|  | 2089 | 98.218
|  | 2090 | 98.216
|  | 2091 | 98.225
|  | 2092 | 98.22
|  | 2093 | 98.226
|  | 2094 | 98.222
|  | 2095 | 98.26
|  | 2096 | 98.285
|  | 2097 | 98.302
|  | 2098 | 98.314
|  | 2099 | 98.292
|  | 2100 | 98.306
|  | 2101 | 98.29
|  | 2102 | 98.265
|  | 2103 | 98.264
|  | 2104 | 98.271
|  | 2105 | 98.251
|  | 2106 | 98.261
|  | 2107 | 98.28
|  | 2108 | 98.278
|  | 2109 | 98.261
|  | 2110 | 98.255
|  | 2111 | 98.276
|  | 2112 | 98.341
|  | 2113 | 98.365
|  | 2114 | 98.349
|  | 2115 | 98.37
|  | 2116 | 98.238
|  | 2117 | 98.23
|  | 2118 | 98.2
|  | 2119 | 98.2
|  | 2120 | 98.263
|  | 2121 | 98.224
|  | 2122 | 98.226
|  | 2123 | 98.209
|  | 2124 | 98.2
|  | 2125 | 98.217
|  | 2126 | 98.26
|  | 2127 | 98.279
|  | 2128 | 98.303
|  | 2129 | 98.294
|  | 2130 | 98.256
|  | 2131 | 98.223
|  | 2132 | 98.197
|  | 2133 | 98.18
|  | 2134 | 98.202
|  | 2135 | 98.191
|  | 2136 | 98.171
|  | 2137 | 98.152
|  | 2138 | 98.145
|  | 2139 | 98.138
|  | 2140 | 98.196
|  | 2141 | 98.213
|  | 2142 | 98.23
|  | 2143 | 98.261
|  | 2144 | 98.235
|  | 2145 | 98.238
|  | 2146 | 98.28
|  | 2147 | 98.256
|  | 2148 | 98.265
|  | 2149 | 98.271
|  | 2150 | 98.262
|  | 2151 | 98.261
|  | 2152 | 98.235
|  | 2153 | 98.242
|  | 2154 | 98.258
|  | 2155 | 98.293
|  | 2156 | 98.311
|  | 2157 | 98.341
|  | 2158 | 98.323
|  | 2159 | 98.307
|  | 2160 | 98.301
|  | 2161 | 98.308
|  | 2162 | 98.301
|  | 2163 | 98.312
|  | 2164 | 98.308
|  | 2165 | 98.307
|  | 2166 | 98.134
|  | 2167 | 98.289
|  | 2168 | 98.268
|  | 2169 | 98.276
|  | 2170 | 98.288
|  | 2171 | 98.291
|  | 2172 | 98.254
|  | 2173 | 98.235
|  | 2174 | 98.216
|  | 2175 | 98.186
|  | 2176 | 98.161
|  | 2177 | 98.118
|  | 2178 | 98.081
|  | 2179 | 98.072
|  | 2180 | 98.066
|  | 2181 | 98.042
|  | 2182 | 98.079
|  | 2183 | 98.097
|  | 2184 | 98.127
|  | 2185 | 98.169
|  | 2186 | 98.21
|  | 2187 | 98.268
|  | 2188 | 98.274
|  | 2189 | 98.262
|  | 2190 | 98.242
|  | 2191 | 98.226
|  | 2192 | 98.224
|  | 2193 | 98.211
|  | 2194 | 98.235
|  | 2195 | 98.203
|  | 2196 | 98.207
|  | 2197 | 98.19
|  | 2198 | 98.218
|  | 2199 | 98.246
|  | 2200 | 98.24
|  | 2201 | 98.26
|  | 2202 | 98.256
|  | 2203 | 98.266
|  | 2204 | 98.239
|  | 2205 | 98.214
|  | 2206 | 98.213
|  | 2207 | 98.229
|  | 2208 | 98.242
|  | 2209 | 98.25
|  | 2210 | 98.265
|  | 2211 | 98.284
|  | 2212 | 98.269
|  | 2213 | 98.25
|  | 2214 | 98.277
|  | 2215 | 98.293
|  | 2216 | 98.309
|  | 2217 | 98.289
|  | 2218 | 98.25
|  | 2219 | 98.201
|  | 2220 | 98.213
|  | 2221 | 98.19
|  | 2222 | 98.196
|  | 2223 | 98.186
|  | 2224 | 98.192
|  | 2225 | 98.223
|  | 2226 | 98.212
|  | 2227 | 98.218
|  | 2228 | 98.185
|  | 2229 | 98.202
|  | 2230 | 98.232
|  | 2231 | 98.224
|  | 2232 | 98.199
|  | 2233 | 98.172
|  | 2234 | 98.148
|  | 2235 | 98.115
|  | 2236 | 98.136
|  | 2237 | 98.126
|  | 2238 | 98.137
|  | 2239 | 98.119
|  | 2240 | 98.114
|  | 2241 | 98.106
|  | 2242 | 98.088
|  | 2243 | 98.065
|  | 2244 | 98.05
|  | 2245 | 98.058
|  | 2246 | 98.062
|  | 2247 | 98.055
|  | 2248 | 98.016
|  | 2249 | 97.968
|  | 2250 | 97.93
|  | 2251 | 97.914
|  | 2252 | 97.9
|  | 2253 | 97.896
|  | 2254 | 97.879
|  | 2255 | 97.881
|  | 2256 | 97.859
|  | 2257 | 97.831
|  | 2258 | 97.79
|  | 2259 | 97.758
|  | 2260 | 97.768
|  | 2261 | 97.733
|  | 2262 | 97.749
|  | 2263 | 97.743
|  | 2264 | 97.732
|  | 2265 | 97.706
|  | 2266 | 97.749
|  | 2267 | 97.776
|  | 2268 | 97.836
|  | 2269 | 97.9
|  | 2270 | 97.959
|  | 2271 | 97.995
|  | 2272 | 98.024
|  | 2273 | 98.052
|  | 2274 | 98.073
|  | 2275 | 98.066
|  | 2276 | 98.084
|  | 2277 | 98.077
|  | 2278 | 98.058
|  | 2279 | 98.057
|  | 2280 | 98.067
|  | 2281 | 98.102
|  | 2282 | 98.125
|  | 2283 | 98.117
|  | 2284 | 98.145
|  | 2285 | 98.173
|  | 2286 | 98.187
|  | 2287 | 98.2
|  | 2288 | 98.256
|  | 2289 | 98.296
|  | 2290 | 98.306
|  | 2291 | 98.315
|  | 2292 | 98.283
|  | 2293 | 98.254
|  | 2294 | 98.213
|  | 2295 | 98.176
|  | 2296 | 98.122
|  | 2297 | 98.081
|  | 2298 | 98.032
|  | 2299 | 97.999
|  | 2300 | 97.975
|  | 2301 | 97.972
|  | 2302 | 97.943
|  | 2303 | 97.96
|  | 2304 | 98.002
|  | 2305 | 98.013
|  | 2306 | 98.024
|  | 2307 | 98.061
|  | 2308 | 98.065
|  | 2309 | 98.077
|  | 2310 | 98.075
|  | 2311 | 98.096
|  | 2312 | 98.11
|  | 2313 | 98.124
|  | 2314 | 98.142
|  | 2315 | 98.145
|  | 2316 | 98.142
|  | 2317 | 98.126
|  | 2318 | 98.117
|  | 2319 | 98.112
|  | 2320 | 98.096
|  | 2321 | 98.063
|  | 2322 | 98.042
|  | 2323 | 98.043
|  | 2324 | 98.027
|  | 2325 | 97.99
|  | 2326 | 97.981
|  | 2327 | 97.931
|  | 2328 | 97.934
|  | 2329 | 97.945
|  | 2330 | 97.977
|  | 2331 | 97.964
|  | 2332 | 97.968
|  | 2333 | 97.987
|  | 2334 | 98.045
|  | 2335 | 98.048
|  | 2336 | 98.064
|  | 2337 | 98.077
|  | 2338 | 98.123
|  | 2339 | 98.126
|  | 2340 | 98.138
|  | 2341 | 98.123
|  | 2342 | 98.082
|  | 2343 | 98.085
|  | 2344 | 98.112
|  | 2345 | 98.153
|  | 2346 | 98.177
|  | 2347 | 98.203
|  | 2348 | 98.187
|  | 2349 | 98.158
|  | 2350 | 98.162
|  | 2351 | 98.118
|  | 2352 | 98.069
|  | 2353 | 97.934
|  | 2354 | 97.91
|  | 2355 | 97.861
|  | 2356 | 97.783
|  | 2357 | 97.765
|  | 2358 | 97.739
|  | 2359 | 97.756
|  | 2360 | 97.829
|  | 2361 | 97.911
|  | 2362 | 97.955
|  | 2363 | 98.057
|  | 2364 | 98.087
|  | 2365 | 98.096
|  | 2366 | 98.105
|  | 2367 | 98.11
|  | 2368 | 98.1
|  | 2369 | 98.107
|  | 2370 | 98.117
|  | 2371 | 98.127
|  | 2372 | 98.078
|  | 2373 | 97.997
|  | 2374 | 97.971
|  | 2375 | 97.891
|  | 2376 | 97.901
|  | 2377 | 97.905
|  | 2378 | 97.869
|  | 2379 | 97.908
|  | 2380 | 97.87
|  | 2381 | 97.86
|  | 2382 | 97.892
|  | 2383 | 97.908
|  | 2384 | 97.957
|  | 2385 | 98.019
|  | 2386 | 98.07
|  | 2387 | 98.119
|  | 2388 | 98.085
|  | 2389 | 98.097
|  | 2390 | 98.065
|  | 2391 | 98.062
|  | 2392 | 98.056
|  | 2393 | 97.979
|  | 2394 | 97.994
|  | 2395 | 97.958
|  | 2396 | 97.965
|  | 2397 | 97.978
|  | 2398 | 97.964
|  | 2399 | 97.979
|  | 2400 | 98.027
|  | 2401 | 98.095
|  | 2402 | 98.142
|  | 2403 | 98.154
|  | 2404 | 98.143
|  | 2405 | 98.134
|  | 2406 | 98.137
|  | 2407 | 98.106
|  | 2408 | 98.061
|  | 2409 | 98.036
|  | 2410 | 98.016
|  | 2411 | 98.008
|  | 2412 | 97.998
|  | 2413 | 97.97
|  | 2414 | 97.955
|  | 2415 | 97.971
|  | 2416 | 98.038
|  | 2417 | 98.069
|  | 2418 | 98.052
|  | 2419 | 98.041
|  | 2420 | 98.041
|  | 2421 | 98.048
|  | 2422 | 98.015
|  | 2423 | 97.961
|  | 2424 | 97.903
|  | 2425 | 97.827
|  | 2426 | 97.748
|  | 2427 | 97.726
|  | 2428 | 97.713
|  | 2429 | 97.71
|  | 2430 | 97.713
|  | 2431 | 97.732
|  | 2432 | 97.76
|  | 2433 | 97.849
|  | 2434 | 97.893
|  | 2435 | 97.995
|  | 2436 | 98.031
|  | 2437 | 98.036
|  | 2438 | 98.023
|  | 2439 | 98.009
|  | 2440 | 97.986
|  | 2441 | 98.008
|  | 2442 | 97.995
|  | 2443 | 97.983
|  | 2444 | 97.927
|  | 2445 | 97.941
|  | 2446 | 97.978
|  | 2447 | 97.998
|  | 2448 | 98
|  | 2449 | 98.03
|  | 2450 | 97.996
|  | 2451 | 98.006
|  | 2452 | 97.964
|  | 2453 | 97.925
|  | 2454 | 97.898
|  | 2455 | 97.829
|  | 2456 | 97.787
|  | 2457 | 97.8
|  | 2458 | 97.801
|  | 2459 | 97.833
|  | 2460 | 97.862
|  | 2461 | 97.946
|  | 2462 | 98.013
|  | 2463 | 98.095
|  | 2464 | 98.153
|  | 2465 | 98.223
|  | 2466 | 98.198
|  | 2467 | 98.144
|  | 2468 | 98.098
|  | 2469 | 98.052
|  | 2470 | 98.009
|  | 2471 | 97.932
|  | 2472 | 97.876
|  | 2473 | 97.876
|  | 2474 | 97.868
|  | 2475 | 97.837
|  | 2476 | 97.774
|  | 2477 | 97.788
|  | 2478 | 97.8
|  | 2479 | 97.834
|  | 2480 | 97.854
|  | 2481 | 97.878
|  | 2482 | 97.931
|  | 2483 | 97.958
|  | 2484 | 98.026
|  | 2485 | 98.067
|  | 2486 | 98.086
|  | 2487 | 98.09
|  | 2488 | 98.088
|  | 2489 | 98.073
|  | 2490 | 98.014
|  | 2491 | 97.967
|  | 2492 | 97.901
|  | 2493 | 97.875
|  | 2494 | 97.818
|  | 2495 | 97.784
|  | 2496 | 97.82
|  | 2497 | 97.847
|  | 2498 | 97.882
|  | 2499 | 97.879
|  | 2500 | 97.912
|  | 2501 | 97.893
|  | 2502 | 97.933
|  | 2503 | 97.938
|  | 2504 | 97.931
|  | 2505 | 97.932
|  | 2506 | 97.922
|  | 2507 | 97.893
|  | 2508 | 97.888
|  | 2509 | 97.888
|  | 2510 | 97.886
|  | 2511 | 97.888
|  | 2512 | 97.899
|  | 2513 | 97.943
|  | 2514 | 97.953
|  | 2515 | 97.996
|  | 2516 | 97.997
|  | 2517 | 97.994
|  | 2518 | 97.992
|  | 2519 | 97.977
|  | 2520 | 98.013
|  | 2521 | 98.01
|  | 2522 | 98.012
|  | 2523 | 97.98
|  | 2524 | 97.996
|  | 2525 | 98.009
|  | 2526 | 97.978
|  | 2527 | 98.007
|  | 2528 | 98.015
|  | 2529 | 98.01
|  | 2530 | 98.006
|  | 2531 | 97.995
|  | 2532 | 97.971
|  | 2533 | 97.944
|  | 2534 | 97.945
|  | 2535 | 97.922
|  | 2536 | 97.928
|  | 2537 | 97.957
|  | 2538 | 97.951
|  | 2539 | 97.968
|  | 2540 | 97.971
|  | 2541 | 97.947
|  | 2542 | 97.934
|  | 2543 | 97.915
|  | 2544 | 97.865
|  | 2545 | 97.814
|  | 2546 | 97.769
|  | 2547 | 97.714
|  | 2548 | 97.676
|  | 2549 | 97.667
|  | 2550 | 97.641
|  | 2551 | 97.588
|  | 2552 | 97.601
|  | 2553 | 97.626
|  | 2554 | 97.632
|  | 2555 | 97.658
|  | 2556 | 97.702
|  | 2557 | 97.714
|  | 2558 | 97.749
|  | 2559 | 97.735
|  | 2560 | 97.701
|  | 2561 | 97.656
|  | 2562 | 97.595
|  | 2563 | 97.482
|  | 2564 | 97.397
|  | 2565 | 97.305
|  | 2566 | 97.214
|  | 2567 | 97.146
|  | 2568 | 97.068
|  | 2569 | 97.002
|  | 2570 | 96.941
|  | 2571 | 96.923
|  | 2572 | 96.892
|  | 2573 | 96.833
|  | 2574 | 96.808
|  | 2575 | 96.775
|  | 2576 | 96.767
|  | 2577 | 96.743
|  | 2578 | 96.733
|  | 2579 | 96.719
|  | 2580 | 96.741
|  | 2581 | 96.782
|  | 2582 | 96.816
|  | 2583 | 96.901
|  | 2584 | 96.92
|  | 2585 | 96.945
|  | 2586 | 96.947
|  | 2587 | 96.901
|  | 2588 | 96.829
|  | 2589 | 96.767
|  | 2590 | 96.786
|  | 2591 | 96.817
|  | 2592 | 96.825
|  | 2593 | 96.899
|  | 2594 | 96.966
|  | 2595 | 97.012
|  | 2596 | 97.099
|  | 2597 | 97.157
|  | 2598 | 97.238
|  | 2599 | 97.262
|  | 2600 | 97.216
|  | 2601 | 97.148
|  | 2602 | 97.095
|  | 2603 | 97.006
|  | 2604 | 96.945
|  | 2605 | 97.006
|  | 2606 | 97.052
|  | 2607 | 97.115
|  | 2608 | 97.151
|  | 2609 | 97.239
|  | 2610 | 97.237
|  | 2611 | 97.214
|  | 2612 | 97.212
|  | 2613 | 97.206
|  | 2614 | 97.213
|  | 2615 | 97.164
|  | 2616 | 97.136
|  | 2617 | 97.145
|  | 2618 | 97.14
|  | 2619 | 97.141
|  | 2620 | 97.208
|  | 2621 | 97.312
|  | 2622 | 97.412
|  | 2623 | 97.519
|  | 2624 | 97.62
|  | 2625 | 97.719
|  | 2626 | 97.759
|  | 2627 | 97.792
|  | 2628 | 97.798
|  | 2629 | 97.785
|  | 2630 | 97.764
|  | 2631 | 97.688
|  | 2632 | 97.584
|  | 2633 | 97.501
|  | 2634 | 97.428
|  | 2635 | 97.313
|  | 2636 | 97.261
|  | 2637 | 97.219
|  | 2638 | 97.225
|  | 2639 | 97.194
|  | 2640 | 97.172
|  | 2641 | 97.152
|  | 2642 | 97.095
|  | 2643 | 97.002
|  | 2644 | 96.97
|  | 2645 | 96.931
|  | 2646 | 96.875
|  | 2647 | 96.83
|  | 2648 | 96.846
|  | 2649 | 96.818
|  | 2650 | 96.794
|  | 2651 | 96.817
|  | 2652 | 96.846
|  | 2653 | 96.931
|  | 2654 | 96.972
|  | 2655 | 97.026
|  | 2656 | 97.099
|  | 2657 | 97.157
|  | 2658 | 97.25
|  | 2659 | 97.329
|  | 2660 | 97.378
|  | 2661 | 97.374
|  | 2662 | 97.502
|  | 2663 | 97.356
|  | 2664 | 97.321
|  | 2665 | 97.164
|  | 2666 | 97.233
|  | 2667 | 97.079
|  | 2668 | 97.009
|  | 2669 | 96.939
|  | 2670 | 96.803
|  | 2671 | 96.839
|  | 2672 | 96.998
|  | 2673 | 97.157
|  | 2674 | 97.292
|  | 2675 | 97.559
|  | 2676 | 97.6
|  | 2677 | 97.903
|  | 2678 | 97.898
|  | 2679 | 97.912
|  | 2680 | 98.007
|  | 2681 | 97.833
|  | 2682 | 97.773
|  | 2683 | 97.907
|  | 2684 | 97.62
|  | 2685 | 97.522
|  | 2686 | 97.445
|  | 2687 | 97.286
|  | 2688 | 97.444
|  | 2689 | 97.287
|  | 2690 | 97.338
|  | 2691 | 97.437
|  | 2692 | 97.23
|  | 2693 | 97.025
|  | 2694 | 96.89
|  | 2695 | 97.034
|  | 2696 | 96.993
|  | 2697 | 96.845
|  | 2698 | 96.781
|  | 2699 | 96.715
|  | 2700 | 96.527
|  | 2701 | 96.777
|  | 2702 | 96.9
|  | 2703 | 96.858
|  | 2704 | 96.834
|  | 2705 | 97.143
|  | 2706 | 97.083
|  | 2707 | 97.492
|  | 2708 | 97.624
|  | 2709 | 97.322
|  | 2710 | 97.172
|  | 2711 | 97.194
|  | 2712 | 96.968
|  | 2713 | 97.173
|  | 2714 | 96.872
|  | 2715 | 96.956
|  | 2716 | 96.893
|  | 2717 | 96.887
|  | 2718 | 96.607
|  | 2719 | 96.855
|  | 2720 | 96.337
|  | 2721 | 96.517
|  | 2722 | 96.567
|  | 2723 | 96.336
|  | 2724 | 96.402
|  | 2725 | 96.391
|  | 2726 | 96.637
|  | 2727 | 96.989
|  | 2728 | 96.537
|  | 2729 | 96.15
|  | 2730 | 96.79
|  | 2731 | 97.361
|  | 2732 | 96.799
|  | 2733 | 97.154
|  | 2734 | 97.68
|  | 2735 | 97.252
|  | 2736 | 96.971
|  | 2737 | 97.249
|  | 2738 | 97.001
|  | 2739 | 97.507
|  | 2740 | 96.951
|  | 2741 | 96.725
|  | 2742 | 96.446
|  | 2743 | 96.916
|  | 2744 | 96.626
|  | 2745 | 96.841
|  | 2746 | 97.1
|  | 2747 | 97.371
|  | 2748 | 96.639
|  | 2749 | 96.653
|  | 2750 | 96.812
|  | 2751 | 96.868
|  | 2752 | 96.374
|  | 2753 | 96.815
|  | 2754 | 96.516
|  | 2755 | 96.037
|  | 2756 | 96.917
|  | 2757 | 96.094
|  | 2758 | 96.282
|  | 2759 | 95.946
|  | 2760 | 97.045
|  | 2761 | 96.054
|  | 2762 | 96.019
|  | 2763 | 97.321
|  | 2764 | 96.855
|  | 2765 | 97.745
|  | 2766 | 97.532
|  | 2767 | 98.123
|  | 2768 | 96.959
|  | 2769 | 97.517
|  | 2770 | 94.696
|  | 2771 | 96.224
|  | 2772 | 97.414
|  | 2773 | 99.172
|  | 2774 | 97.77
|  | 2775 | 97.5
|  | 2776 | 99.247
|  | 2777 | 98.072
|  | 2778 | 96.721
|  | 2779 | 94.782
|  | 2780 | 99.407
|  | 2781 | 95.761
|  | 2782 | 94.642
|  | 2783 | 97.788
|  | 2784 | 97.488
|  | 2785 | 99.144
|  | 2786 | 99.662
|  | 2787 | 99.204
|  | 2788 | 98.166
|  | 2789 | 98.31
|  | 2790 | 99.604
|  | 2791 | 99.401
|  | 2792 | 96.485
|  | 2793 | 98.452
|  | 2794 | 97.855
|  | 2795 | 97.673
|  | 2796 | 97.91
|  | 2797 | 95.571
|  | 2798 | 99.971
|  | 2799 | 97.578
|  | 2800 | 96.075